$number$

$titlePoint$

电能质量运行分析报告

中国国家电网$detpName$电力技术研究院

日期： $TitleTime$

目  录

1.	引言	3

2.	报告分析时间：	3

3.	分析范围与依据	3

3.1	分析依据	3

3.2	监测点基本情况	3

4.	电能质量国标限值	3

5.	测试变电站一次接线图	3

6.	运行数据分析	3

6.1	基波电压电流	3

6.2	供电电压偏差	3

6.3	频率偏差	3

6.4	三相电压不平衡度	3

6.5	闪变	3

6.6	谐波电压	3

6.7	谐波电流	3

7.	测试结果	3

8.	分析及建议	3

电能质量运行分析报告

- 引言

$ReportTitle$

- 报告分析时间

$ReportTime$

- 分析范围与依据

- 分析依据

- GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

- GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

- GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

- GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

- GB/T 15945 电能质量 电力系统频率偏差

- 监测点基本情况

本报告针对电能质量测试数据进行分析，其中测点信息如下：

$LineBase$

本报告中电压、电流有名值均为一次值。

- 电能质量国标限值

根据GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》，110kV电压总谐波畸变率（THD）允许值为2%，奇次谐波电压含有率允许值为1.6%，偶次谐波电压含有率允许值为0.8%。

电压偏差评价标准按根据GB/T 12325－2008《电能质量  供电电压偏差》，35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%，35kV以下±7%。

(注：如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时，按较大的偏差绝对值作为衡量依据。)

根据GB/T 15945－2008《电能质量  电力系统频率偏差》，电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz，偏差限值可以放宽到±0.5Hz。

根据GB/T 15543－2008《电能质量  三相电压不平衡》，电网正常运行时，电力系统公共连接点负序电压不平衡度不超过2%，短时不得超过4%。

电压闪变评价标准根据GB/T 12326－2008《电能质量  电压波动和闪变》，电力系统公共连接点，在系统正常运行的较小方式下，所有长时间闪变限值为：

长时间闪变限值

| Plt |  |
| --- | --- |
| ≤110kV | ＞110kV |
| 1 | 0.8 |

- $bdTitle$一次接线图

$image$

- 运行数据分析

$RunBaseName$

- 基波电压电流

$BaseVITable$

基波电压有效值

| $LineName1$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 最大值 |  |  | 最小值 |  |  | 平均值 |  |  | 95%概率值 |  |  |
|  | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ |
| 电压($fund_v$) | $BV0X_A$ | $BV0X_B$ | $BV0X_C$ | $BV0N_A$ | $BV0N_B$ | $BV0N_C$ | $BV0E_A$ | $BV0E_B$ | $BV0E_C$ | $BV0%_A$ | $BV0%_B$ | $BV0%_C$ |

基波电流有效值

| $LineName1$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 最大值 |  |  | 最小值 |  |  | 平均值 |  |  | 95%概率值 |  |  |
|  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 电流($fund_i$) | $BI0X_A$ | $BI0X_B$ | $BI0X_C$ | $BI0N_A$ | $BI0N_B$ | $BI0N_C$ | $BI0E_A$ | $BI0E_B$ | $BI0E_C$ | $BI0%_A$ | $BI0%_B$ | $BI0%_C$ |

$BaseVIResult$

- 供电电压偏差

$VDTable$

供电电压偏差(正数为上偏差，负数为下偏差)

| $LineName2$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 最大值 |  |  | 最小值 |  |  | 平均值 |  |  | 95%概率值 |  |  | 国标限值 |
|  | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ |  |
| 偏差（$voltage_v$） | $VDTX_A$ | $VDTX_B$ | $VDTX_C$ | $VDTN_A$ | $VDTN_B$ | $VDTN_C$ | $VDTE_A$ | $VDTE_B$ | $VDTE_C$ | $VDT%_A$ | $VDT%_B$ | $VDT%_C$ | $VD_L$ |

$ResultVdeviationdata$

$ResultVdeviationdataValue$

- 频率偏差

$FRETable$

频率偏差

| $LineName3$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 95%概率值 | 国标限值 |
| 频率偏差 | $unitFrequency_freqDev$ | $FREX$ | $FREN$ | $FREE$ | $FRE%$ | ±$FRE_L$ |

$ResultFre$

$ResultFreValue$

- 三相电压不平衡度

$THETable$

三相电压不平衡度

| $LineName4$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 95%概率值 | 国标限值 |
| 三相电压不平衡度 | (%) | $THEX$ | $THEN$ | $THEE$ | $THE%$ | $THE_L$ |

$ResultThree$

$ResultThreeValue$

- 闪变

$PLTTable$

闪变

| $LineName5$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 最大值 |  |  | 最小值 |  |  | 平均值 |  |  | 95%概率值 |  |  | 国标限值 |
|  | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ | $atype$ | $btype$ | $ctype$ |  |
| Pst | $PSTX_A$ | $PSTX_B$ | $PSTX_C$ | $PSTN_A$ | $PSTN_B$ | $PSTN_C$ | $PSTE_A$ | $PSTE_B$ | $PSTE_C$ | $PST%_A$ | $PST%_B$ | $PST%_C$ | / |
| Plt | $PLTX_A$ | $PLTX_B$ | $PLTX_C$ | $PLTN_A$ | $PLTN_B$ | $PLTN_C$ | $PLTE_A$ | $PLTE_B$ | $PLTE_C$ | $PLT%_A$ | $PLT%_B$ | $PLT%_C$ | $PLT_L$ |

$ResultFlicker$

$ResultFlickerValue$

- 谐波电压

$RVTable$

谐波电压含有率

| 名称 | 95%概率值（%） |  |  | 国标限值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $atype$ | $btype$ | $ctype$ |  |
| 2次 | $RV2%_A$ | $RV2%_B$ | $RV2%_C$ | $RV2%_L$ |
| 3次 | $RV3%_A$ | $RV3%_B$ | $RV3%_C$ | $RV3%_L$ |
| 4次 | $RV4%_A$ | $RV4%_B$ | $RV4%_C$ | $RV4%_L$ |
| 5次 | $RV5%_A$ | $RV5%_B$ | $RV5%_C$ | $RV5%_L$ |
| 6次 | $RV6%_A$ | $RV6%_B$ | $RV6%_C$ | $RV6%_L$ |
| 7次 | $RV7%_A$ | $RV7%_B$ | $RV7%_C$ | $RV7%_L$ |
| 8次 | $RV8%_A$ | $RV8%_B$ | $RV8%_C$ | $RV8%_L$ |
| 9次 | $RV9%_A$ | $RV9%_B$ | $RV9%_C$ | $RV9%_L$ |
| 10次 | $RV10%_A$ | $RV10%_B$ | $RV10%_C$ | $RV10%_L$ |
| 11次 | $RV11%_A$ | $RV11%_B$ | $RV11%_C$ | $RV11%_L$ |
| 12次 | $RV12%_A$ | $RV12%_B$ | $RV12%_C$ | $RV12%_L$ |
| 13次 | $RV13%_A$ | $RV13%_B$ | $RV13%_C$ | $RV13%_L$ |
| 14次 | $RV14%_A$ | $RV14%_B$ | $RV14%_C$ | $RV14%_L$ |
| 15次 | $RV15%_A$ | $RV15%_B$ | $RV15%_C$ | $RV15%_L$ |
| 16次 | $RV16%_A$ | $RV16%_B$ | $RV16%_C$ | $RV16%_L$ |
| 17次 | $RV17%_A$ | $RV17%_B$ | $RV17%_C$ | $RV17%_L$ |
| 18次 | $RV18%_A$ | $RV18%_B$ | $RV18%_C$ | $RV18%_L$ |
| 19次 | $RV19%_A$ | $RV19%_B$ | $RV19%_C$ | $RV19%_L$ |
| 20次 | $RV20%_A$ | $RV20%_B$ | $RV20%_C$ | $RV20%_L$ |
| 21次 | $RV21%_A$ | $RV21%_B$ | $RV21%_C$ | $RV21%_L$ |
| 22次 | $RV22%_A$ | $RV22%_B$ | $RV22%_C$ | $RV22%_L$ |
| 23次 | $RV23%_A$ | $RV23%_B$ | $RV23%_C$ | $RV23%_L$ |
| 24次 | $RV24%_A$ | $RV24%_B$ | $RV24%_C$ | $RV24%_L$ |
| 25次 | $RV25%_A$ | $RV25%_B$ | $RV25%_C$ | $RV25%_L$ |
| 电压总谐波畸变率(THD) | $DV0%_A$ | $DV0%_B$ | $DV0%_C$ | $DV0%_L$ |

$ResultVoltageRate$

$ResultVoltageRateValue$

- 谐波电流

$RITable$

谐波电流幅值

| 名称 | 95%概率值（A） |  |  | 国标限值（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| 2次 | $RI2%_A$ | $RI2%_B$ | $RI2%_C$ | $RI2%_L$ |
| 3次 | $RI3%_A$ | $RI3%_B$ | $RI3%_C$ | $RI3%_L$ |
| 4次 | $RI4%_A$ | $RI4%_B$ | $RI4%_C$ | $RI4%_L$ |
| 5次 | $RI5%_A$ | $RI5%_B$ | $RI5%_C$ | $RI5%_L$ |
| 6次 | $RI6%_A$ | $RI6%_B$ | $RI6%_C$ | $RI6%_L$ |
| 7次 | $RI7%_A$ | $RI7%_B$ | $RI7%_C$ | $RI7%_L$ |
| 8次 | $RI8%_A$ | $RI8%_B$ | $RI8%_C$ | $RI8%_L$ |
| 9次 | $RI9%_A$ | $RI9%_B$ | $RI9%_C$ | $RI9%_L$ |
| 10次 | $RI10%_A$ | $RI10%_B$ | $RI10%_C$ | $RI10%_L$ |
| 11次 | $RI11%_A$ | $RI11%_B$ | $RI11%_C$ | $RI11%_L$ |
| 12次 | $RI12%_A$ | $RI12%_B$ | $RI12%_C$ | $RI12%_L$ |
| 13次 | $RI13%_A$ | $RI13%_B$ | $RI13%_C$ | $RI13%_L$ |
| 14次 | $RI14%_A$ | $RI14%_B$ | $RI14%_C$ | $RI14%_L$ |
| 15次 | $RI15%_A$ | $RI15%_B$ | $RI15%_C$ | $RI15%_L$ |
| 16次 | $RI16%_A$ | $RI16%_B$ | $RI16%_C$ | $RI16%_L$ |
| 17次 | $RI17%_A$ | $RI17%_B$ | $RI17%_C$ | $RI17%_L$ |
| 18次 | $RI18%_A$ | $RI18%_B$ | $RI18%_C$ | $RI18%_L$ |
| 19次 | $RI19%_A$ | $RI19%_B$ | $RI19%_C$ | $RI19%_L$ |
| 20次 | $RI20%_A$ | $RI20%_B$ | $RI20%_C$ | $RI20%_L$ |
| 21次 | $RI21%_A$ | $RI21%_B$ | $RI21%_C$ | $RI21%_L$ |
| 22次 | $RI22%_A$ | $RI22%_B$ | $RI22%_C$ | $RI22%_L$ |
| 23次 | $RI23%_A$ | $RI23%_B$ | $RI23%_C$ | $RI23%_L$ |
| 24次 | $RI24%_A$ | $RI24%_B$ | $RI24%_C$ | $RI24%_L$ |
| 25次 | $RI25%_A$ | $RI25%_B$ | $RI25%_C$ | $RI25%_L$ |

$ResultCurrent$

$ResultCurrentValue$

- 测试结果

$ResultTitle$

$Result_VD$

$Result_FRE$

$Result_THE$

$Result_FIC$

$Result_VOL$

$Result_CUR$

详细电能质量数据请看表1、表2、表3。

- 分析及建议

$Analysis$

电能质量电流统计报表   表1

| 监测位置： |  |  | $CI_JCD$ |  |  |  |  |  | 监测时间： |  |  | $CI_Time$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测线路： |  |  | $CI_JCXL$ |  |  |  |  |  | PT变比： |  |  | $CI_PT$ |  |  |  |  |  |
| 电压等级(kV)： |  |  | $CI_DYDJ$ |  |  |  |  |  | CT变比： |  |  | $CI_CT$ |  |  |  |  |  |
| 基准短路容量(MVA)： |  |  | $CI_JZRL$ |  |  |  |  |  | 最小短路容量(MVA)： |  |  | $CI_DLRL$ |  |  |  |  |  |
| 用户协议容量(MVA)： |  |  | $CI_XYRL$ |  |  |  |  |  | 供电设备容量(MVA)： |  |  | $CI_SBRL$ |  |  |  |  |  |
| 工况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | A 相 |  |  |  |  | B 相 |  |  |  |  | C 相 |  |  |  |  | 限值(A) |
|  |  | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 结论 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 结论 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 结论 |  |
| 基波电流($fund_i$) |  | $CI0X_A$ | $CI0E_A$ | $CI0N_A$ | $CI0%_A$ | — | $CI0X_B$ | $CI0E_B$ | $CI0N_B$ | $CI0%_B$ | — | $CI0X_C$ | $CI0E_C$ | $CI0N_C$ | $CI0%_C$ | — | — |
| 2至25次谐波电流幅值(A) | 2 | $CI2X_A$ | $CI2E_A$ | $CI2N_A$ | $CI2%_A$ | $CI2R_A$ | $CI2X_B$ | $CI2E_B$ | $CI2N_B$ | $CI2%_B$ | $CI2R_B$ | $CI2X_C$ | $CI0E_C$ | $CI2N_C$ | $CI2%_C$ | $CI2R_C$ | $CI2L$ |
|  | 3 | $CI3X_A$ | $CI3E_A$ | $CI3N_A$ | $CI3%_A$ | $CI3R_A$ | $CI3X_B$ | $CI3E_B$ | $CI3N_B$ | $CI3%_B$ | $CI3R_B$ | $CI3X_C$ | $CI3E_C$ | $CI3N_C$ | $CI3%_C$ | $CI3R_C$ | $CI3L$ |
|  | 4 | $CI4X_A$ | $CI4E_A$ | $CI4N_A$ | $CI4%_A$ | $CI4R_A$ | $CI4X_B$ | $CI4E_B$ | $CI4N_B$ | $CI4%_B$ | $CI4R_B$ | $CI4X_C$ | $CI4E_C$ | $CI4N_C$ | $CI4%_C$ | $CI4R_C$ | $CI4L$ |
|  | 5 | $CI5X_A$ | $CI5E_A$ | $CI5N_A$ | $CI5%_A$ | $CI5R_A$ | $CI5X_B$ | $CI5E_B$ | $CI5N_B$ | $CI5%_B$ | $CI5R_B$ | $CI5X_C$ | $CI5E_C$ | $CI5N_C$ | $CI5%_C$ | $CI5R_C$ | $CI5L$ |
|  | 6 | $CI6X_A$ | $CI6E_A$ | $CI6N_A$ | $CI6%_A$ | $CI6R_A$ | $CI6X_B$ | $CI6E_B$ | $CI6N_B$ | $CI6%_B$ | $CI6R_B$ | $CI6X_C$ | $CI6E_C$ | $CI6N_C$ | $CI6%_C$ | $CI6R_C$ | $CI6L$ |
|  | 7 | $CI7X_A$ | $CI7E_A$ | $CI7N_A$ | $CI7%_A$ | $CI7R_A$ | $CI7X_B$ | $CI7E_B$ | $CI7N_B$ | $CI7%_B$ | $CI7R_B$ | $CI7X_C$ | $CI7E_C$ | $CI7N_C$ | $CI7%_C$ | $CI7R_C$ | $CI7L$ |
|  | 8 | $CI8X_A$ | $CI8E_A$ | $CI8N_A$ | $CI8%_A$ | $CI8R_A$ | $CI8X_B$ | $CI8E_B$ | $CI8N_B$ | $CI8%_B$ | $CI8R_B$ | $CI8X_C$ | $CI8E_C$ | $CI8N_C$ | $CI8%_C$ | $CI8R_C$ | $CI8L$ |
|  | 9 | $CI9X_A$ | $CI9E_A$ | $CI9N_A$ | $CI9%_A$ | $CI9R_A$ | $CI9X_B$ | $CI9E_B$ | $CI9N_B$ | $CI9%_B$ | $CI9R_B$ | $CI9X_C$ | $CI9E_C$ | $CI9N_C$ | $CI9%_C$ | $CI9R_C$ | $CI9L$ |
|  | 10 | $CI10X_A$ | $CI10E_A$ | $CI10N_A$ | $CI10%_A$ | $CI10R_A$ | $CI10X_B$ | $CI10E_B$ | $CI10N_B$ | $CI10%_B$ | $CI10R_B$ | $CI10X_C$ | $CI10E_C$ | $CI10N_C$ | $CI10%_C$ | $CI10R_C$ | $CI10L$ |
|  | 11 | $CI11X_A$ | $CI11E_A$ | $CI11N_A$ | $CI11%_A$ | $CI11R_A$ | $CI11X_B$ | $CI11E_B$ | $CI11N_B$ | $CI11%_B$ | $CI11R_B$ | $CI11X_C$ | $CI11E_C$ | $CI11N_C$ | $CI11%_C$ | $CI11R_C$ | $CI11L$ |
|  | 12 | $CI12X_A$ | $CI12E_A$ | $CI12N_A$ | $CI12%_A$ | $CI12R_A$ | $CI12X_B$ | $CI12E_B$ | $CI12N_B$ | $CI12%_B$ | $CI12R_B$ | $CI12X_C$ | $CI12E_C$ | $CI12N_C$ | $CI12%_C$ | $CI12R_C$ | $CI12L$ |
|  | 13 | $CI13X_A$ | $CI13E_A$ | $CI13N_A$ | $CI13%_A$ | $CI13R_A$ | $CI13X_B$ | $CI13E_B$ | $CI13N_B$ | $CI13%_B$ | $CI13R_B$ | $CI13X_C$ | $CI13E_C$ | $CI13N_C$ | $CI13%_C$ | $CI13R_C$ | $CI13L$ |
|  | 14 | $CI14X_A$ | $CI14E_A$ | $CI14N_A$ | $CI14%_A$ | $CI14R_A$ | $CI14X_B$ | $CI14E_B$ | $CI14N_B$ | $CI14%_B$ | $CI14R_B$ | $CI14X_C$ | $CI14E_C$ | $CI14N_C$ | $CI14%_C$ | $CI14R_C$ | $CI14L$ |
|  | 15 | $CI15X_A$ | $CI15E_A$ | $CI15N_A$ | $CI15%_A$ | $CI15R_A$ | $CI15X_B$ | $CI15E_B$ | $CI15N_B$ | $CI15%_B$ | $CI15R_B$ | $CI15X_C$ | $CI15E_C$ | $CI15N_C$ | $CI15%_C$ | $CI15R_C$ | $CI15L$ |
|  | 16 | $CI16X_A$ | $CI16E_A$ | $CI16N_A$ | $CI16%_A$ | $CI16R_A$ | $CI16X_B$ | $CI16E_B$ | $CI16N_B$ | $CI16%_B$ | $CI16R_B$ | $CI16X_C$ | $CI16E_C$ | $CI16N_C$ | $CI16%_C$ | $CI16R_C$ | $CI16L$ |
|  | 17 | $CI17X_A$ | $CI17E_A$ | $CI17N_A$ | $CI17%_A$ | $CI17R_A$ | $CI17X_B$ | $CI17E_B$ | $CI17N_B$ | $CI17%_B$ | $CI17R_B$ | $CI17X_C$ | $CI17E_C$ | $CI17N_C$ | $CI17%_C$ | $CI17R_C$ | $CI17L$ |
|  | 18 | $CI18X_A$ | $CI18E_A$ | $CI18N_A$ | $CI18%_A$ | $CI18R_A$ | $CI18X_B$ | $CI18E_B$ | $CI18N_B$ | $CI18%_B$ | $CI18R_B$ | $CI18X_C$ | $CI18E_C$ | $CI18N_C$ | $CI18%_C$ | $CI18R_C$ | $CI18L$ |
|  | 19 | $CI19X_A$ | $CI19E_A$ | $CI19N_A$ | $CI19%_A$ | $CI19R_A$ | $CI19X_B$ | $CI19E_B$ | $CI19N_B$ | $CI19%_B$ | $CI19R_B$ | $CI19X_C$ | $CI19E_C$ | $CI19N_C$ | $CI19%_C$ | $CI19R_C$ | $CI19L$ |
|  | 20 | $CI20X_A$ | $CI20E_A$ | $CI20N_A$ | $CI20%_A$ | $CI20R_A$ | $CI20X_B$ | $CI20E_B$ | $CI20N_B$ | $CI20%_B$ | $CI20R_B$ | $CI20X_C$ | $CI20E_C$ | $CI20N_C$ | $CI20%_C$ | $CI20R_C$ | $CI20L$ |
|  | 21 | $CI21X_A$ | $CI21E_A$ | $CI21N_A$ | $CI21%_A$ | $CI21R_A$ | $CI21X_B$ | $CI21E_B$ | $CI21N_B$ | $CI21%_B$ | $CI21R_B$ | $CI21X_C$ | $CI21E_C$ | $CI21N_C$ | $CI21%_C$ | $CI21R_C$ | $CI21L$ |
|  | 22 | $CI22X_A$ | $CI22E_A$ | $CI22N_A$ | $CI22%_A$ | $CI22R_A$ | $CI22X_B$ | $CI22E_B$ | $CI22N_B$ | $CI22%_B$ | $CI22R_B$ | $CI22X_C$ | $CI22E_C$ | $CI22N_C$ | $CI22%_C$ | $CI22R_C$ | $CI22L$ |
|  | 23 | $CI23X_A$ | $CI23E_A$ | $CI23N_A$ | $CI23%_A$ | $CI23R_A$ | $CI23X_B$ | $CI23E_B$ | $CI23N_B$ | $CI23%_B$ | $CI23R_B$ | $CI23X_C$ | $CI23E_C$ | $CI23N_C$ | $CI23%_C$ | $CI23R_C$ | $CI23L$ |
|  | 24 | $CI24X_A$ | $CI24E_A$ | $CI24N_A$ | $CI24%_A$ | $CI24R_A$ | $CI24X_B$ | $CI24E_B$ | $CI24N_B$ | $CI24%_B$ | $CI24R_B$ | $CI24X_C$ | $CI24E_C$ | $CI24N_C$ | $CI24%_C$ | $CI24R_C$ | $CI24L$ |
|  | 25 | $CI25X_A$ | $CI25E_A$ | $CI25N_A$ | $CI25%_A$ | $CI25R_A$ | $CI25X_B$ | $CI25E_B$ | $CI25N_B$ | $CI25%_B$ | $CI25R_B$ | $CI25X_C$ | $CI25E_C$ | $CI25N_C$ | $CI25%_C$ | $CI25R_C$ | $CI25L$ |

电能质量电压统计报表   表2

| 监测位置： |  |  | $CV_JCD$ |  |  |  |  |  | 监测时间： |  |  | $CV_Time$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测线路： |  |  | $CV_JCXL$ |  |  |  |  |  | PT变比： |  |  | $CV_PT$ |  |  |  |  |  |
| 电压等级(kV)： |  |  | $CV_DYDJ$ |  |  |  |  |  | CT变比： |  |  | $CV_CT$ |  |  |  |  |  |
| 基准短路容量(MVA)： |  |  | $CV_JZRL$ |  |  |  |  |  | 最小短路容量(MVA)： |  |  | $CV_DLRL$ |  |  |  |  |  |
| 用户协议容量(MVA)： |  |  | $CV_XYRL$ |  |  |  |  |  | 供电设备容量(MVA)： |  |  | $CV_SBRL$ |  |  |  |  |  |
| 工况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | $atype$ |  |  |  |  | $btype$ |  |  |  |  | $ctype$ |  |  |  |  | 限值(V) |
|  |  | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 结论 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 结论 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 结论 |  |
| 基波电压($fund_v$) |  | $CV0X_A$ | $CV0E_A$ | $CV0N_A$ | $CV0%_A$ | — | $CV0X_B$ | $CV0E_B$ | $CV0N_B$ | $CV0%_B$ | — | $CV0X_C$ | $CV0E_C$ | $CV0N_C$ | $CV0%_C$ | — | — |
| 2至25次谐波电压含有率(%) | 2 | $CV2X_A$ | $CV2E_A$ | $CV2N_A$ | $CV2%_A$ | $CV2R_A$ | $CV2X_B$ | $CV2E_B$ | $CV2N_B$ | $CV2%_B$ | $CV2R_B$ | $CV2X_C$ | $CV2E_C$ | $CV2N_C$ | $CV2%_C$ | $CV2R_C$ | $CV2L$ |
|  | 3 | $CV3X_A$ | $CV3E_A$ | $CV3N_A$ | $CV3%_A$ | $CV3R_A$ | $CV3X_B$ | $CV3E_B$ | $CV3N_B$ | $CV3%_B$ | $CV3R_B$ | $CV3X_C$ | $CV3E_C$ | $CV3N_C$ | $CV3%_C$ | $CV3R_C$ | $CV3L$ |
|  | 4 | $CV4X_A$ | $CV4E_A$ | $CV4N_A$ | $CV4%_A$ | $CV4R_A$ | $CV4X_B$ | $CV4E_B$ | $CV4N_B$ | $CV4%_B$ | $CV4R_B$ | $CV4X_C$ | $CV4E_C$ | $CV4N_C$ | $CV4%_C$ | $CV4R_C$ | $CV4L$ |
|  | 5 | $CV5X_A$ | $CV5E_A$ | $CV5N_A$ | $CV5%_A$ | $CV5R_A$ | $CV5X_B$ | $CV5E_B$ | $CV5N_B$ | $CV5%_B$ | $CV5R_B$ | $CV5X_C$ | $CV5E_C$ | $CV5N_C$ | $CV5%_C$ | $CV5R_C$ | $CV5L$ |
|  | 6 | $CV6X_A$ | $CV6E_A$ | $CV6N_A$ | $CV6%_A$ | $CV6R_A$ | $CV6X_B$ | $CV6E_B$ | $CV6N_B$ | $CV6%_B$ | $CV6R_B$ | $CV6X_C$ | $CV6E_C$ | $CV6N_C$ | $CV6%_C$ | $CV6R_C$ | $CV6L$ |
|  | 7 | $CV7X_A$ | $CV7E_A$ | $CV7N_A$ | $CV7%_A$ | $CV7R_A$ | $CV7X_B$ | $CV7E_B$ | $CV7N_B$ | $CV7%_B$ | $CV7R_B$ | $CV7X_C$ | $CV7E_C$ | $CV7N_C$ | $CV7%_C$ | $CV7R_C$ | $CV7L$ |
|  | 8 | $CV8X_A$ | $CV8E_A$ | $CV8N_A$ | $CV8%_A$ | $CV8R_A$ | $CV8X_B$ | $CV8E_B$ | $CV8N_B$ | $CV8%_B$ | $CV8R_B$ | $CV8X_C$ | $CV8E_C$ | $CV8N_C$ | $CV8%_C$ | $CV8R_C$ | $CV8L$ |
|  | 9 | $CV9X_A$ | $CV9E_A$ | $CV9N_A$ | $CV9%_A$ | $CV9R_A$ | $CV9X_B$ | $CV9E_B$ | $CV9N_B$ | $CV9%_B$ | $CV9R_B$ | $CV9X_C$ | $CV9E_C$ | $CV9N_C$ | $CV9%_C$ | $CV9R_C$ | $CV9L$ |
|  | 10 | $CV10X_A$ | $CV10E_A$ | $CV10N_A$ | $CV10%_A$ | $CV10R_A$ | $CV10X_B$ | $CV10E_B$ | $CV10N_B$ | $CV10%_B$ | $CV10R_B$ | $CV10X_C$ | $CV10E_C$ | $CV10N_C$ | $CV10%_C$ | $CV10R_C$ | $CV10L$ |
|  | 11 | $CV11X_A$ | $CV11E_A$ | $CV11N_A$ | $CV11%_A$ | $CV11R_A$ | $CV11X_B$ | $CV11E_B$ | $CV11N_B$ | $CV11%_B$ | $CV11R_B$ | $CV11X_C$ | $CV11E_C$ | $CV11N_C$ | $CV11%_C$ | $CV11R_C$ | $CV11L$ |
|  | 12 | $CV12X_A$ | $CV12E_A$ | $CV12N_A$ | $CV12%_A$ | $CV12R_A$ | $CV12X_B$ | $CV12E_B$ | $CV12N_B$ | $CV12%_B$ | $CV12R_B$ | $CV12X_C$ | $CV12E_C$ | $CV12N_C$ | $CV12%_C$ | $CV12R_C$ | $CV12L$ |
|  | 13 | $CV13X_A$ | $CV13E_A$ | $CV13N_A$ | $CV13%_A$ | $CV13R_A$ | $CV13X_B$ | $CV13E_B$ | $CV13N_B$ | $CV13%_B$ | $CV13R_B$ | $CV13X_C$ | $CV13E_C$ | $CV13N_C$ | $CV13%_C$ | $CV13R_C$ | $CV13L$ |
|  | 14 | $CV14X_A$ | $CV14E_A$ | $CV14N_A$ | $CV14%_A$ | $CV14R_A$ | $CV14X_B$ | $CV14E_B$ | $CV14N_B$ | $CV14%_B$ | $CV14R_B$ | $CV14X_C$ | $CV14E_C$ | $CV14N_C$ | $CV14%_C$ | $CV14R_C$ | $CV14L$ |
|  | 15 | $CV15X_A$ | $CV15E_A$ | $CV15N_A$ | $CV15%_A$ | $CV15R_A$ | $CV15X_B$ | $CV15E_B$ | $CV15N_B$ | $CV15%_B$ | $CV15R_B$ | $CV15X_C$ | $CV15E_C$ | $CV15N_C$ | $CV15%_C$ | $CV15R_C$ | $CV15L$ |
|  | 16 | $CV16X_A$ | $CV16E_A$ | $CV16N_A$ | $CV16%_A$ | $CV16R_A$ | $CV16X_B$ | $CV16E_B$ | $CV16N_B$ | $CV16%_B$ | $CV16R_B$ | $CV16X_C$ | $CV16E_C$ | $CV16N_C$ | $CV16%_C$ | $CV16R_C$ | $CV16L$ |
|  | 17 | $CV17X_A$ | $CV17E_A$ | $CV17N_A$ | $CV17%_A$ | $CV17R_A$ | $CV17X_B$ | $CV17E_B$ | $CV17N_B$ | $CV17%_B$ | $CV17R_B$ | $CV17X_C$ | $CV17E_C$ | $CV17N_C$ | $CV17%_C$ | $CV17R_C$ | $CV17L$ |
|  | 18 | $CV18X_A$ | $CV18E_A$ | $CV18N_A$ | $CV18%_A$ | $CV18R_A$ | $CV18X_B$ | $CV18E_B$ | $CV18N_B$ | $CV18%_B$ | $CV18R_B$ | $CV18X_C$ | $CV18E_C$ | $CV18N_C$ | $CV18%_C$ | $CV18R_C$ | $CV18L$ |
|  | 19 | $CV19X_A$ | $CV19E_A$ | $CV19N_A$ | $CV19%_A$ | $CV19R_A$ | $CV19X_B$ | $CV19E_B$ | $CV19N_B$ | $CV19%_B$ | $CV19R_B$ | $CV19X_C$ | $CV19E_C$ | $CV19N_C$ | $CV19%_C$ | $CV19R_C$ | $CV19L$ |
|  | 20 | $CV20X_A$ | $CV20E_A$ | $CV20N_A$ | $CV20%_A$ | $CV20R_A$ | $CV20X_B$ | $CV20E_B$ | $CV20N_B$ | $CV20%_B$ | $CV20R_B$ | $CV20X_C$ | $CV20E_C$ | $CV20N_C$ | $CV20%_C$ | $CV20R_C$ | $CV20L$ |
|  | 21 | $CV21X_A$ | $CV21E_A$ | $CV21N_A$ | $CV21%_A$ | $CV21R_A$ | $CV21X_B$ | $CV21E_B$ | $CV21N_B$ | $CV21%_B$ | $CV21R_B$ | $CV21X_C$ | $CV21E_C$ | $CV21N_C$ | $CV21%_C$ | $CV21R_C$ | $CV21L$ |
|  | 22 | $CV22X_A$ | $CV22E_A$ | $CV22N_A$ | $CV22%_A$ | $CV22R_A$ | $CV22X_B$ | $CV22E_B$ | $CV22N_B$ | $CV22%_B$ | $CV22R_B$ | $CV22X_C$ | $CV22E_C$ | $CV22N_C$ | $CV22%_C$ | $CV22R_C$ | $CV22L$ |
|  | 23 | $CV23X_A$ | $CV23E_A$ | $CV23N_A$ | $CV23%_A$ | $CV23R_A$ | $CV23X_B$ | $CV23E_B$ | $CV23N_B$ | $CV23%_B$ | $CV23R_B$ | $CV23X_C$ | $CV23E_C$ | $CV23N_C$ | $CV23%_C$ | $CV23R_C$ | $CV23L$ |
|  | 24 | $CV24X_A$ | $CV24E_A$ | $CV24N_A$ | $CV24%_A$ | $CV24R_A$ | $CV24X_B$ | $CV24E_B$ | $CV24N_B$ | $CV24%_B$ | $CV24R_B$ | $CV24X_C$ | $CV24E_C$ | $CV24N_C$ | $CV24%_C$ | $CV24R_C$ | $CV24L$ |
|  | 25 | $CV25X_A$ | $CV25E_A$ | $CV25N_A$ | $CV25%_A$ | $CV25R_A$ | $CV25X_B$ | $CV25E_B$ | $CV25N_B$ | $CV25%_B$ | $CV25R_B$ | $CV25X_C$ | $CV25E_C$ | $CV25N_C$ | $CV25%_C$ | $CV25R_C$ | $CV25L$ |
| 电压总谐波畸变率(%) |  | $TV0X_A$ | $TV0E_A$ | $TV0N_A$ | $TV0%_A$ | $TV0R_A$ | $TV0X_B$ | $TV0E_B$ | $TV0N_B$ | $TV0%_B$ | $TV0R_B$ | $TV0X_C$ | $TV0E_C$ | $TV0N_C$ | $TV0%_C$ | $TV0R_C$ | $TV0X_L$ |
| 短时闪变 |  | $SV0X_A$ | $SV0E_A$ | $SV0N_A$ | $SV0%_A$ | — | $SV0X_B$ | $SV0E_B$ | $SV0N_B$ | $SV0%_B$ | — | $SV0X_C$ | $SV0E_C$ | $SV0N_C$ | $SV0%_C$ | — | — |
| 长时闪变 |  | $LV0X_A$ | $LV0E_A$ | $LV0N_A$ | $LV0%_A$ | $LV0R_A$ | $LV0X_B$ | $LV0E_B$ | $LV0N_B$ | $LV0%_B$ | $LV0R_B$ | $LV0X_C$ | $LV0E_C$ | $LV0N_C$ | $LV0%_C$ | $LV0R_C$ | $LV0%_L$ |

电能质量功率统计报表  表3

| 监测位置： | $FV_JCD$ |  | 监测时间： | $FV_Time$ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测线路： | $FV_JCXL$ |  | PT变比： | $FV_PT$ |  |  |
| 电压等级(kV)： | $FV_DYDJ$ |  | CT变比： | $FV_CT$ |  |  |
| 基准短路容量(MVA)： | $FV_JZRL$ |  | 最小短路容(MVA)： | $FV_DLRL$ |  |  |
| 用户协议容量(MVA)： | $FV_XYRL$ |  | 供电设备容(MVA)： | $FV_SBRL$ |  |  |
| 工况： |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 限值 | 结论 |
| 频率偏差($unitFrequency_freqDev$) | $FV0X$ | $FV0E$ | $FV0N$ | $FV0%$ | $FV0L$ | $FV0R$ |
| 三相电压不平衡度(%) | $TV0X$ | $TV0E$ | $TV0N$ | $TV0%$ | $TV0L$ | $TV0R$ |
| 有功功率($power_p$) | $BF0X$ | $BF0E$ | $BF0N$ | — | — | — |
| 无功功率($power_q$) | $NF0X$ | $NF0E$ | $NF0N$ | — | — | — |
| 视在功率($power_s$) | $SF0X$ | $SF0E$ | $SF0N$ | — | — | — |
| 功率因数 | $YF0X$ | $YF0E$ | $YF0N$ | — | — | — |