技术监督${title}单

编号：电能[告]${year}年${number}号

| 发布单位 | 国网冀北电力有限公司 |
| --- | --- |
| 主送部门/单位 | ${deptName} |
| ${title}对象 | 电能质量 |
| 依据标准 | 《电能质量公用电网谐波》（GB/T 14549-1993）、《国家电网公司谐波管理规定》[国网（运检3）919-2018] |
| 参考${startTime}~${endTime}电能质量监测数据，${deptName}电网侧监测点有${noData}个点无数据（具体见附表1）；${harmonicV}个监测点存在谐波电压超标情况，超标${alarmDay}天以上的（具体见附表2）；${harmonicI}个监测点存在谐波电流超标情况，超标${alarmDay}天以上的（具体见附表3）。 |  |  |
| 处理建议： 建议${deptName}结合现场和监测点数据确认情况，督促监测点落实治理措施，按时提交整改反馈单。 编制： 审核： 时间： |  |

注：请在${title}单发布之后5个工作日内将反馈单提交技术监督办公室

附表1：无数据情况

| 市公司 | 监测点电压等级 | 监测点名称 | 所属电站 | 监测对象名称 | 电网侧变电站 | 最新数据时间 | 监测装置网络参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：谐波电压超标情况

| 地市公司 | 监测点名称 | 电网侧变电站名称 | 监测点对象名称 | 谐波电压超标天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表3 谐波电流超标情况

| 地市公司 | 监测点名称 | 电网侧变电站名称 | 监测点对象名称 | 谐波电流超标天数 | 最小短路容量（MVA） | 供电设备容量（MVA） | 用户协议容量（MVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |